## DATOS
DEL PROFESIONAL
Nombre y Apellido
Titolo Profesional
Matricula nº
Calle :
Nº :
Localidad :
Partido :
C.P. :
CUIT :
DEL COMITENTE ó PROPIETARIO
Razon Social:
CUIT:
Solicitante:
Quien Firma:
Cargo:
Direccion:
Nº:
Localidad:
C. P.:
Provincia:
DEL INSTRUMENTO y de la MEDICION
Horarios/Turnos Habituales de Trabajo:
Marca, Modelo y nº de serie del instrumento utilizado:
Fecha de Calibracion del Instrumento utilizado :
Metodo de la Medicion: | METODO DE CAIDA DE TENSION
Fecha de la Medicion:
Hora de Inicio de la Medicion:
Hora Final de la Medicion:
Condiciones Atmosfericas:
Certificado de Calibracion :
Factura de Compra :
Plano ò Croquis del Establecimiento :
Observaciones :

## PROTOCOLO
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS
Razòn Social: |  |  | 0
Direccion: |  | 0 | [6 empty] | Nº: | 0
Localidad: |  | 0
Provincia: |  | 0
CP: | 0 |  |  | C.U.I.T.: |  |  |  | 0
Datos para medición
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:
0
Fecha de Calibracion del Instrumento utilizado : | [7 empty] | 0
Fecha de la medición: |  |  |  |  | Hora de inicio: | [5 empty] | Hora de finalización:
0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Metodologia utilizada:
METODO DE CAIDA DE TENSION
Observaciones :
0
Documentacion que se Adjunta a la Medicion
Certificado de Calibracion : |  |  |  | 0
Plano ò Croquis del Establecimiento : |  |  |  | 0
…………………………………………………………
[6 empty] | Nombre y Apellido : | 0
[6 empty] | Titolo Profesional : | 0
[6 empty] | Matricula nº : | 0

## REGISTROS
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS
Razon social: |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | CUIT: |  | 0
Direccion: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nº | 0 | Localidad: | 0 |  |  |  | CP: | 0 |  | Provincia: |  | 0
DATOS DE LA MEDICION
Número de tomas de tierra |  |  | Sector |  |  | Descripciòn de la condicion del terreno al momento de la medición |  | Uso de la puesta a tierra |  |  |  |  | Esquema de conexión a tierra utilizado | Medicion de la puesta a tierra |  |  |  | Continuidad de las masas | [5 empty] | Para la proteccion contra contactos indirectos se utiliza: | El dispositivo de proteccion empleado ¿puede desconectar en forma automatica para lograr la proteccion contra contactos indirectos?
[6 empty] | Lecho seco / Arcilloso / Pantanoso / Lluvias recientes / Arenos seco o humedo/ Otros |  | Toma de Tierra del neutro de Transformador / Toma de Tierra de Seguridad de Masas / De proteccion de equipos Electronicos / De Informatica / De iluminacion / De Pararrayos / Otros |  |  |  |  | TT / TN-S / TC-C / TN-C-S / IT | Valor obtenido en la medicion expresado en Ohms | Cumple |  |  | El circuito de puesta a tierra es continuo y permanente |  | El circuito de puesta a tierra tine la capacidad de carga para cunducir la corriente de falla y una resistencia apropiada
Dispositivo Diferencial (DD), Interruptor Automatico (IA) o Fusible (Fus).
[15 empty] | SI / NO |  |  | SI / NO |  | SI / NO |  |  |  |  | SI / NO
Informacion adicional:
|  | NATURAL |  |  |  |  | INCANDECENTE |  |  |  |  | GENERAL
|  | ARTIFICIAL |  |  |  |  | DESCARGA |  |  |  |  | LOCALIZADA
|  | MIXTA |  |  |  |  | FLUORECENTE |  |  |  |  | MIXTA
MIXTA
…………………………………………………………
Firma, Aclaracion y Registro del Profesional Interviniente

## ANALISIS DE LOS DATOS
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS
Razon social: | 0 | [8 empty] | CUIT: |  | 0
Direccion: | 0 | Nº | 0 | Localidad: | 0 |  | CP: | 0 | Provincia: |  | 0
Analisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones | [5 empty] | Recomendaciones para la adecuacion a la legislatura vigente
…………………………………………………………
Firma, Aclaracion y Registro del Profesional Interviniente

## CROQUIS
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS
Razon social: |  | 0 | [8 empty] | CUIT: | 0
Direccion: | 0 | [5 empty] | Nº | 0 | Localidad: | 0 |  |  | C.P.: | 0
CROQUIS DE LOS SECTORES ENSAYADOS
|  |  | SECTOR | : | FABRICACION GENERAL
FABRICACION
GENERAL
BULONRIAS
JABALINA
MAQUINA RO-2
4,8 OHM
JABALINA
MAQUINA REB-2
6,2 OHM

## PROTOCOLO con VALORES
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS
Razòn Social: |  |  | 0
Direccion: |  | 0 | [6 empty] | Nº: | 0
Localidad: |  | 0
Provincia: |  | 0
CP: | 0 |  |  | C.U.I.T.: |  |  |  | 0
Datos para medición
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:
0
Fecha de Calibracion del Instrumento utilizado : | [7 empty] | 0
Fecha de la medición: |  |  |  |  | Hora de inicio: | [5 empty] | Hora de finalización:
0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Metodologia utilizada:
METODO DE CAIDA DE TENSION
Observaciones :
0
Documentacion que se Adjunta a la Medicion
Certificado de Calibracion : |  |  |  | 0
Plano ò Croquis del Establecimiento : |  |  |  | 0
Resultados de la Medicion
| Tablero Principal |  |  |  |  | : | 2 |  |  | OHMS
…………………………………………………………
[7 empty] | Nombre y Apellido : | 0
[7 empty] | Titolo Profesional : | 0
[7 empty] | Matricula nº : | 0

## SECTOR 1
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS
Razon social: |  | 0 | [10 empty] | CUIT: | 0
Direccion: | 0 | [6 empty] | Nº | 0 | Localidad: | 0 |  |  |  | C.P.: | 0
DATOS DE LA MEDICION
SECTOR AFECTADO A LA MEDICION: | [6 empty] | SECTOR "1" ( TALLER DE HERRERIA )
|  |  |  | REB-2 | [7 empty] | RO-2
|  |  | VALOR MEDIO: |  | = | #DIV/0!
|  |  | VALOR MINIMO |  | > | 0